北京大学医学部

招标项目仪器设备验收报告

合同编号：

设备名称：

用户单位：

供应商名称：

开箱验收单

| 设备基本情况 |
| --- |
| 设备名称 |  | 合同编号 |  |
| 用户单位 |  | 项目负责人 |  |
| 放置地点 | （楼宇及房间号） |
| 开箱验收时间： |  |
| 设备主机、附件、备件（登记） |
| 序号 | 设备主机、附件、备件名称 | 品牌/型号 | 数量 | 出厂编号 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 设备相关资料（登记） |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 设备开箱验收情况 |
| 开箱验收结论意见： | 1. 设备完好无损，是全新产品 | 是 | 否 |
|  | 2. 名称、型号规格、生产厂家等与合同一致 | 是 | 否 |
|  | 3. 数量与合同相符 | 是 | 否 |
|  | 4. 使用说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等资料齐全 | 是 | 否 |
|  | 5. 配套设备及附件齐全，符合合同或采购文件要求 | 是 | 否 |
|  | 其他说明情况： |
|  | 验收意见：是否验收合格 | 是 | 否 |
| 供应方验收人（签字）： 联系电话： 年 月 日 供货方单位（盖章）： | 用户单位验收人（签字）： 联系电话： 年 月 日 用户单位（盖章）： |

注意：该资料将作为专家组验收材料，请填写规范，签字清晰

安装调试测试单

| 安装、调试、测试过程及测试结论记录 |
| --- |
| 测试时间 |  |
| 测试人员 | （至少2名，甲乙双方各1人） |
| 仪器设备性能及技术指标与合同、投标文件（应包括不限于投标文件#项）主要技术参数规定的要求符合程度，序号需要一一对应 |
| 主要技术参数（包括不限于投标文件#项）： | 1. | 符合 | 不符合 |
|  | 2. | 符合 | 不符合 |
|  | 3. | 符合 | 不符合 |
|  | 4. | 符合 | 不符合 |
|  | 5. | 符合 | 不符合 |
|  | 6. | 符合 | 不符合 |
|  | 7. | 符合 | 不符合 |
|  | 其他说明情况： 附件可以包括：1、安装调试报告（双方签字） 2、试运行报告（双方签字） |
| 供应商测试人员（签字）： 用户单位人员（签字）： |

注意：该资料将作为专家组验收材料，请报告内容详实，填写规范，签字清晰

培训情况记录单

| 培训情况记录 |
| --- |
| 培训时间 |  |
| 公司培训人员 | 姓名 | 单位 | 电话 |
| 参训人员名单 | 姓名 | 单位 |
| 培训内容、过程、效果等，附相关资料及图片： |
| 厂家培训人员（签字）： 用户单位代表（签字）： |

注意：该资料将作为专家组验收材料，请填写规范，签字清晰

技术验收单

| 设备性能及技术指标验收情况 |
| --- |
| 设备性能及技术指标验收内容 | 说明：写明验证标准、方法、程序等内容，以及用以验收测试的标准样品，测试仪器的型号规格及性能指标。 |
| 技术指标 要求： 1.应与投标文件技术参数一致 2.标明验收关键指标 | 序号 | 技术指标名称 | 标书技术参数 | 实测参数 | 结论 | 对应安装调试测试记录单序号 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |

注意：该资料将作为专家组验收材料，请填写规范，签字清晰

专家意见表

年 月 日专家小组对 （此处填写设备的名称） 进行了技术验收。验收专家组意见建议为： 验收结论为： □通过验收 □不通过，重新验收 专家组组长签字： 专家组成员签字：