附件1：

应急物资柜柜体要求及推荐物品清单

一、应急物资柜柜体要求

①材质：优先选择冷轧钢板材质，具备防火（耐高温≥30 分钟）、防腐蚀性能；②结构：带锁设计（钥匙由专人保管，应急时可快速开启），内部分层分隔，便于物资分类存放；③标识：柜体外需粘贴醒目的‘应急物资柜’红色标识（标识规格建议不小于 20cm×15cm），并标注“非应急情况禁止使用”字样。

二、应急物资柜内物品推荐清单

（一）现场隔离工具：警示牌，隔离带；

（二）个人防护用品部分：防化靴、防化服（耐酸碱）防毒面具、防护眼镜、防护面屏、耐强酸强碱手套（氯丁橡胶）、一次性丁腈手套、急救包；

（三）检测工具：PH 试纸泄露品处理工具；

（四）泄露品处理工具：吸附卷、吸附枕、吸附垫、塑料簸箕和刷子、危险废弃物标签；

（五）废弃物暂存工具：防化垃圾袋、废弃物暂存桶、盛漏托盘；

（六）灭火工具：灭火毯；