北京大学医学部涉危实验室专项整治二级单位自查表

填报单位（盖章）：________________________ 
负责人：________________________  
联系电话：________________________
填报日期：______年____月____日

填报说明：
1. 本表依据《2026年北京大学医学部涉危实验室专项整治工作计划》制定，为各涉危二级单位专项整治自查、整改、报备核心表单，所有涉危院系、直属单位须全面如实填报；
2. 自查覆盖本单位所有涉危实验室、危化品储存点位、实验项目，逐项核查、如实记录，无相关问题填“无”，严禁空项、漏项、虚假填报；
3. 存在问题需详细列明问题位置、具体隐患、涉及实验室/点位，同步明确整改措施、责任人和完成时限，形成闭环管理；
4. 本表须于2026年9月30日前完成签字盖章，纸质版报送医学部设备与实验室管理处 实验室管理办公室（行政楼309），电子版请发送到sjb@bjmu.edu.cn。




	自查大类
	具体自查内容（对照专项整治工作要求）
	自查情况（合规/不合规）
	存在具体问题
	整改措施
	整改责任人
	整改完成时限
	整改完成情况（已完成/整改中/未整改）

	一、安全责任与制度管理
	1. 已全面落实实验室安全主体责任，建立层级安全责任体系，明确单位、实验室、师生三级安全职责，单位与实验室签订安全责任书，实验室师生签订实验室安全承诺书
	
	
	
	
	
	

	
	2. 结合本单位实际，完善涉危实验室安全管理制度、操作规程、专项应急预案及现场处置方案，制度更新及时、贴合最新规范要求
	
	
	
	
	
	

	
	3. 明确本单位专项整治工作专人负责，统筹推进内部自查、整改、报备全流程工作
	
	
	
	
	
	

	二、实验室安全档案管理
	1. 所有涉危实验室已完整归档危险化学品安全技术说明书（MSDS）、安全标签，张贴规范、齐全有效
	
	
	
	
	
	

	
	2. 实验室安全操作规程、专项应急预案、现场处置方案齐全，贴合本实验室实验场景
	
	
	
	
	
	

	
	3. 隐患排查、安全培训、应急演练、应急物资配备、个体防护用品配备等记录完整、真实可查、台账规范
	
	
	
	
	
	

	
	4. 已督促所有涉危实验室于2026年7月6日前完成《实验室安全档案自查表》填报及整改完善
	
	
	
	
	
	

	三、危化品全流程规范管理
	1. 严格落实高风险化学品“先审批、后采购”制度，高腐蚀、易燃易爆、遇水反应等高危化学品采购审批流程完整、用途清晰、防护措施明确
	
	
	
	
	
	

	
	2. 所有危化品已全部纳入医学部试剂管理平台台账登记，采购、储存、使用数据动态更新
	
	
	
	
	
	

	
	3. 完成危化品储存专项排查，实现分区分类存放，无禁忌物质混放、超量存放问题，已完成“超量存放清零行动”，无存量隐患
	
	
	
	
	
	

	
	4.废弃危化品全部线上登记、统一回收，合规闭环处置，无随意丢弃、私自处置情况
	
	
	
	
	
	

	
	5. 本单位涉及的危化品专用储存室、气瓶间已按要求完成安全现状评价，隐患整改闭环到位，符合安全规范标准
	
	
	
	
	
	

	四、实验室分级分类与风险管控
	配合完成2026年Ⅰ级风险实验室动态调整，高风险实验室分级管控措施落实到位，台账清晰
	
	
	
	
	
	

	五、实验项目风险评估管理
	所有涉危教学、科研实验项目已全面开展风险评估，风险辨识全面无遗漏，分级管控、应急防控等措施科学有效，配合职能部门完成风险评估核查工作
	
	
	
	
	
	

	六、安全教育与应急管理
	1. 常态化开展实验室安全警示教育、危化品管理规范培训、事故案例学习，师生安全意识、实操技能达标
	
	
	
	
	
	

	
	2. 积极配合、参与危化品泄漏、爆炸等应急演练，本单位内部应急演练常态化开展，记录完整
	
	
	
	
	
	

	
	3. 组织师生完成危化品应急柜实操培训，全员掌握适用场景、操作流程及应急处置要点，应急物资配备齐全、完好可用
	
	
	
	
	
	

	七、信息化建设与隐患闭环管理
	依托安全检查系统常态化开展隐患排查，建立单位隐患台账，实现“排查-整改-复查”全闭环管理，定期开展隐患“回头看”
	
	
	
	
	
	

	八、其他专项工作
	严格落实专项整治各项部署，无整治工作推诿扯皮、落实不力、隐患拒不整改等情况，无实验室安全违规违纪问题
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